## Blad1
SYNCHRONOUS GENERATOR WITH LOAD R ± jX
Fill in red values: | [7 empty] | cos | sin | complexe getal a+bi | lengte |  | hoek rad | hoek gr | i | re | re | im | im
λ | 333 | V/A
X1 | 383 | Ω | [7 empty] | 383i
Z = Rg ± j*Xg | 100 | Ω | -100 | Ω | [5 empty] | 100-100i
Ug | 233 | V | 0 | ° |  |  |  | 1 | 0 | 233 | 233 | V | 0 | 0 | 233i | 0 | 0 | 0 | 233 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 233 | 77.6667 | 0 | 45 | 0.78538 | 0 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78538 | 0 | 93.2 | 0
Iz | [5 empty] | 0 | rad |  |  | 1,165+1,165i | 1.6476 | A | 0.7854 | 45.0228 | -1,165+1,165i | 0 | -1.165 | 0 | 1.165 | 115.6 | 5 | 5 | 0.087264 | 233 | 77.3711 | 6.7689 | 45 | 0.78538 | -5 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 5 | 0.087264 | 0 | 0.087264 | 0.78538 | 0.087264 | 92.8454 | 8.1227
zoom I1 and Ig | 1000 |  |  |  |  | #REF! | rad | #REF! | #REF! | -1,165-1,165i | 1.6476 | A | -2.3562 | -135.0685 | 1,165-1,165i | 0 | 1165 | 0 | -1165 | 115.6 | 10 | 10 | 0.17453 | 233 | 76.4868 | 13.4863 | 45 | 0.78538 | -10 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 10 | 0.17453 | 0 | 0.17453 | 0.78538 | 0.17453 | 91.7842 | 16.1835
[20 empty] | 115.6 | 15 | 15 | 0.26179 | 233 | 75.0204 | 20.101 | 45 | 0.78538 | -15 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 15 | 0.26179 | 0 | 0.26179 | 0.78538 | 0.26179 | 90.0245 | 24.1212
I1 [A] | [9 empty] | 1,165+1,165i | 1.6476 | A | 0.7854 | 45.0228 | -1,165+1,165i | 0 | -1165 | 0 | 1165 | 115.6 | 20 | 20 | 0.34906 | 233 | 72.9831 | 26.5628 | 45 | 0.78538 | -20 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 20 | 0.34906 | 0 | 0.34906 | 0.78538 | 0.34906 | 87.5797 | 31.8754
Ux12 | [9 empty] | 446,195-446,195i | 631.015 | V | -0.7854 | -45.0228 | 446,195+446,195i | 0 | 446.195 | 0 | 446.195 | 115.6 | 25 | 25 | 0.43632 | 233 | 70.3903 | 32.8224 | 45 | 0.78538 | -25 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 25 | 0.43632 | 0 | 0.43632 | 0.78538 | 0.43632 | 84.4684 | 39.3869
U12 | [7 empty] | -0.43112 | 0.90229 | -213,195+446,195i | 494.512 | V | 2.0165 | 115.5974 | -446,195-213,195i | 0 | -446.195 | 0 | -213.195 | 115.6 | 30 | 30 | 0.52358 | 233 | 67.2619 | 38.8323 | 45 | 0.78538 | -30 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 30 | 0.52358 | 0 | 0.52358 | 0.78538 | 0.52358 | 80.7143 | 46.5988
Results: | [5 empty] | 1.5 | [13 empty] | 115.6 | 35 | 35 | 0.61085 | 233 | 63.6216 | 44.5466 | 45 | 0.78538 | -35 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 35 | 0.61085 | 0 | 0.61085 | 0.78538 | 0.61085 | 76.3459 | 53.4559
| 1.485 | [18 empty] | 115.6 | 40 | 40 | 0.69811 | 233 | 59.4971 | 49.9219 | 45 | 0.78538 | -40 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 40 | 0.69811 | 0 | 0.69811 | 0.78538 | 0.69811 | 71.3966 | 59.9063
Grid Voltage | Ug = | 233 | V | 0 | ° | [5 empty] | 233 |  |  | 0 | 45 |  |  |  |  | 115.6 | 45 | 45 | 0.78538 | 233 | 54.9199 | 54.9174 | 45 | 0.78538 | -45 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 45 | 0.78538 | 0 | 0.78538 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
Grid Current | Ig = | 1.6 | A | 45 | ° | [5 empty] | 1.6 |  |  | 45 | -135 |  |  |  |  | 115.6 | 50 | 50 | 0.87264 | 233 | 49.9247 | 59.4948 | 45 | 0.78538 | -50 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 50 | 0.87264 | 0 | 0.87264 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
Machine current | I1 = | 1.6 | A | -135 | ° | [5 empty] | 1.6 |  |  | -135.1 | [5 empty] | 115.6 | 55 | 55 | 0.9599 | 233 | 44.5496 | 63.6195 | 45 | 0.78538 | -55 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 55 | 0.9599 | 0 | 0.9599 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
Machine voltage | U12 | 495 | V | 115.6 | ° | [14 empty] | 115.6 | 60 | 60 | 1.0472 | 233 | 38.8354 | 67.2601 | 45 | 0.78538 | -60 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 60 | 1.0472 | 0 | 1.0472 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
Power angle <70° | δ = | 115.6 | ° | too high!! | [6 empty] | 1.6 |  |  | 45 | [5 empty] | 115.6 | 65 | 65 | 1.1344 | 233 | 32.8257 | 70.3888 | 45 | 0.78538 | -65 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 65 | 1.1344 | 0 | 1.1344 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
|  |  | 115.6 | 115.6 | [15 empty] | 115.6 | 70 | 70 | 1.2217 | 233 | 26.5662 | 72.9818 | 45 | 0.78538 | -70 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 70 | 1.2217 | 0 | 1.2217 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
Excitation current | I2 = | 1.5 | A | [7 empty] | 495 |  |  | 115.6 | [5 empty] | 115.6 | 75 | 75 | 1.309 | 233 | 20.1045 | 75.0195 | 45 | 0.78538 | -75 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 75 | 1.309 | 0 | 1.309 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
Active power U12 | PU12 = | -264 | W | [7 empty] | 1.49 |  |  | 0 | [5 empty] | 115.6 | 80 | 80 | 1.3962 | 233 | 13.4898 | 76.4862 | 45 | 0.78538 | -80 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 80 | 1.3962 | 0 | 1.3962 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
Reactive power U12 | QU12 = |  |  | -747 | VAR | [14 empty] | 115.6 | 85 | 85 | 1.4835 | 233 | 6.7725 | 77.3708 | 45 | 0.78538 | -85 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 85 | 1.4835 | 0 | 1.4835 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
Reactive power X12 | QX12 = |  |  | 1040 | VAR | [5 empty] | -263.8696 | -264 | [7 empty] | 115.6 | 90 | 90 | 1.5708 | 233 | 0.003598 | 77.6667 | 45 | 0.78538 | -90 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 90 | 1.5708 | 0 | 1.5708 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
Active power grid | PRg = | 271 | W | [7 empty] | -746.7509 | -747 | [7 empty] | 115.6 | 95 | 95 | 1.658 | 233 | -6.7653 | 77.3715 | 45 | 0.78538 | -95 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 95 | 1.658 | 0 | 1.658 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
Reactive power grid | QXg = |  |  | -271 | VAR | [5 empty] | 1039.6344 | 1040 | [7 empty] | 115.6 | 100 | 100 | 1.7453 | 233 | -13.4827 | 76.4874 | 45 | 0.78538 | -100 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 100 | 1.7453 | 0 | 1.7453 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[11 empty] | 271.445 | 271 | [7 empty] | 115.6 | 105 | 105 | 1.8325 | 233 | -20.0976 | 75.0213 | 45 | 0.78538 | -105 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 105 | 1.8325 | 0 | 1.8325 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[11 empty] | -271.445 | -271 | [7 empty] | 115.6 | 110 | 110 | 1.9198 | 233 | -26.5594 | 72.9843 | 45 | 0.78538 | -110 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 110 | 1.9198 | 0 | 1.9198 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[10 empty] | Ug | 233 | 0 | [7 empty] | 115.6 | 115 | 115 | 2.0071 | 233 | -32.8192 | 70.3918 | 45 | 0.78538 | -115 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 115 | 2.0071 | 0 | 2.0071 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[10 empty] | Ig | 1165 | 1165 | [7 empty] | 115.6 | 120 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -120 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 120 | 2.0943 | 0 | 2.0943 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[10 empty] | I1 | -1165 | -1165 | [7 empty] | 115.6 | 125 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -125 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 125 | 2.1816 | 0 | 2.1816 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[10 empty] | U12 | -213.195 | 446.195 | [7 empty] | 115.6 | 130 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -130 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 130 | 2.2689 | 0 | 2.2689 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 115.6 | 135 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -135 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 135 | 2.3561 | 0 | 2.3561 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 140 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -140 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 140 | 2.4434 | 0 | 2.4434 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 145 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -145 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 145 | 2.5307 | 0 | 2.5307 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 150 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -150 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 150 | 2.6179 | 0 | 2.6179 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 155 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -155 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 155 | 2.7052 | 0 | 2.7052 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 160 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -160 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 160 | 2.7924 | 0 | 2.7924 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 165 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -165 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 165 | 2.8797 | 0 | 2.8797 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 170 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -170 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 170 | 2.967 | 0 | 2.967 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 175 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -175 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 175 | 3.0542 | 0 | 3.0542 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 180 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -180 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 180 | 3.1415 | 0 | 3.1415 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 185 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -185 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 185 | 3.2288 | 0 | 3.2288 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 190 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -190 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 190 | 3.316 | 0 | 3.316 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 195 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -195 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 195 | 3.4033 | 0 | 3.4033 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 200 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -200 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 200 | 3.4906 | 0 | 3.4906 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 205 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -205 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 205 | 3.5778 | 0 | 3.5778 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 210 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -210 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 210 | 3.6651 | 0 | 3.6651 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 215 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -215 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 215 | 3.7523 | 0 | 3.7523 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 220 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -220 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 220 | 3.8396 | 0 | 3.8396 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 225 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -225 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 225 | 3.9269 | 0 | 3.9269 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
Bram Steennis Version February 24 2021 | [19 empty] | 115.6 | 230 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -230 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 230 | 4.0141 | 0 | 4.0141 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
HAN University of Applied Sciences, Arnhem, the Netherlands | [19 empty] | 115.6 | 235 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -235 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 235 | 4.1014 | 0 | 4.1014 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
© Amperes.nl email: info@amperes.nl | [19 empty] | 115.6 | 240 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -240 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 240 | 4.1887 | 0 | 4.1887 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
For private use only and not for commercial settings | [19 empty] | 115.6 | 245 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -245 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 245 | 4.2759 | 0 | 4.2759 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
[20 empty] | 115.6 | 250 | 115.6 | 2.0175 | 233 | -33.5545 | 70.0443 | 45 | 0.78538 | -250 | 0 | 45 | 0.78538 | 65.9008 | 250 | 4.3632 | 0 | 4.3632 | 0.78538 | 0.78538 | 65.9039 | 65.9008
° | [36 empty] | 0